## Green
attnuated signal read at EPE | non att at ICG | Non att at thor | calc equiv power to thor | f gen V | attenuation | no attenuation
V | V | uw | uw |  | uw | uw | factor
0.061642 | 2.8788 | 4.2 | 0.00035539 | 2.5 |  | 0 | 0
0.055787 | 2.6447 | 3.93 | 0.00033254 | 2.4 | 0.26 | 3130 | 8.3067e-05
0.052696 | 2.3923 | 3.55 | 0.00030039 | 2.3 | 0.355 | 4120 | 8.6165e-05
0.048228 | 2.1567 | 3.16 | 0.00026739 | 2.2
0.039712 | 1.9157 | 2.83 | 0.00023946 | 2.1 |  |  | 8.4616e-05
0.035971 | 1.669 | 2.45 | 0.00020731
0.030211 | 1.4317 | 2.11 | 0.00017854
0.025143 | 1.1884 | 1.74 | 0.00014723
40mV nominal signal level
24.97 C